## Slide 1: Teollinen puurakentaminen
Opetusmateriaalia teollisen puurakentamisen koulutukseen
2022

## Slide 2
Aineiston alkuperä
Teollisen puurakentamisen oppimateriaali on tuotettu 2021-2022 Puuinfo Oy:n johtamassa hankkeessa, jossa mukana myös:
Ammattiopisto Lappia,
TTS-Työtehoseura,
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu,
Metropolia ammattikorkeakoulu,
Jyväskylän ammattikorkeakoulu,
Tampereen yliopisto sekä
Puutuoteteollisuus ry.
Hanketta on rahoittanut ympäristöministeriö.
Aineisto on tarkoitettu käyttöön teollisen puurakentamisen koulutuksessa ja opiskelussa mahdollisimman laajasti.
Aineistolla on Nimeä-JaaSamoin (CC BY-SA) -lisenssi, joka edellyttää, että aineistoa käytettäessä tekijä mainitaan asianmukaisesti ja johdannaisteoksia saa levittää vain samalla lisenssillä kuin alkuperäistä teosta.
Alkuperäinen aineisto sekä Puuinfon mahdolliset päivitykset siihen julkaistaan aoe.fi-portaalissa sekä puuinfo.fi-sivustolla.
Aineiston käyttö

## Slide 3: Rakennesuunnittelu

## Slide 4
Tekijät
Jani Pitkänen, XAMK
Julkaisupäivä: 20.1.2022

## Slide 5: Palosuojaamaton puikkoliitos

## Slide 6: Palosuojaamaton puikkoliitos

## Slide 7: Palosuojaamaton puikkoliitos
Puukerrostalossa liitokset yleensä suojattu

## Slide 8: Palosuojaamaton puikkoliitos
Puikkoliitokset
Naulat, ruuvit, tappivaarna ja pultti (puu-puu ja teräs-puu liitokset)
  Jos liitoksen palonkestovaatimus enintään R30 => suojaamaton liitos
  Jos liitoksen palonkestovaatimus enemmän kuin R30 => suojattu liitos

## Slide 9: Palosuojaamaton puikkoliitos
Liitoksen mitoitusmenetelmät
Yksinkertaistetut
Säännöt
6.2.1.1(1)
Pienennetyn
Kuormituksen
menetelmä
6.2.2.1
Suositeltava menetelmä
Ei suositeltava menetelmä

## Slide 10: Palosuojaamaton puikkoliitos
Yksinkertaistetut ohjeet (naulaliitos)
15 minuuttia, kun liitos täyttää normaalilämpötilan kestävyys- ja geometriavaatimukset sekä kuvissa olevat ehdot

## Slide 11: Palosuojaamaton puikkoliitos
Yksinkertaistetut ohjeet (ruuviliitos)
15 minuuttia, kun liitos täyttää normaalilämpötilan kestävyys- ja geometriavaatimukset sekä kuvissa olevat ehdot

## Slide 12: Palosuojaamaton puikkoliitos
Yksinkertaistetut ohjeet (pulttiliitos)
15 minuuttia, kun liitos täyttää normaalilämpötilan kestävyys- ja geometriavaatimukset sekä kuvissa olevat ehdot

## Slide 13: Palosuojaamaton puikkoliitos
Yksinkertaistetut ohjeet (tappivaarnaliitos)
20 minuuttia, kun liitos täyttää normaalilämpötilan kestävyys- ja geometriavaatimukset sekä kuvassa olevat ehdot

## Slide 14: Palosuojaamaton puikkoliitos
Yksinkertaistetut ohjeet (mitoitusperiaatteet)
Säännöt kaksileikkeisille, mutta sovellettu myös yksileikkeisille
Suojaamattomilla puikkoliittimillä enintään R 15…R 20
Suojaamattoman naula-, ruuvi- ja tappivaarnaliitoksen palonkestävyyttä voidaan kasvattaa enintään 30 minuuttiin suurentamalla liitettävien puuosien dimensioita sekä liittimien reuna- ja päätyetäisyyksiä määrällä afi (liittimissä ei ulkonevia kantoja)

## Slide 15: Palosuojaamaton puikkoliitos
Yksinkertaistetut ohjeet (mitoitusperiaatteet)
Teräslevyn kaikki reunat suojaamatta
  30 min, kun bst > 200 mm ja teräslevyn paksuus vähintään 2 mm
  60 min, kun bst > 280 mm ja teräslevyn paksuus vähintään 2 mm

## Slide 16: Palosuojaamaton puikkoliitos
Yksinkertaistetut ohjeet (mitoitusperiaatteet)
Teräslevyn 1 tai 2 reunaa suojaamatta
  30 min, kun bst > 120 mm ja teräslevyn paksuus vähintään 2 mm
  60 min, kun bst > 280 mm ja teräslevyn paksuus vähintään 2 mm

## Slide 17: Palosuojaamaton puikkoliitos
Pienennetyn kuormituksen menetelmä

## Slide 18: Palosuojaamaton puikkoliitos
Pienennetyn kuormituksen menetelmä
Seuraavalla sivulla esitetty 3 esimerkkilaskelmaa pienennetyn kuormituksen menetelmästä
2-leikkeinen puu-puu pulttiliitos
Laskelmassa murtorajatilan käyttöasteet ovat seuraavat:
  Ensimmäinen laskelma 53%
  Toinen laskelma 84%
  Kolmas laskelma 98%